| Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Anghel Saligny, Fetești | Avizat, |
| --- | --- |
| Învăţământ profesional de 3 ani | Director |
| Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ |  |
| Calificare: Mecanic agricol |  |
| Clasa a X-a F |  |
| Modulul: M I. Măsurari tehnice |  |
| SPP – Mecanic aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016 |  |
| Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 4 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017 |  |
| Nr. de ore/an: 96 | Avizat, |
| Nr. ore/săptămână din care: 3 / T:1; LT: 2; Profesor: LOVIN MARIA | Şef catedră |

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

An şcolar: 2017-2018

Nr.6361 / 26.09.2017

| Nr. crt. | Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării URÎ 4. MĂSURAREA MĂRIMILOR TEHNICE SPECIFICE PROCESELOR INDUSTRIALE |  |  | Conținuturile învățării | Nr. ore |  |  | Săptămâna |  |  | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cunoștințe | Abilități | Atitudini |  | T | LT | IP | T | LT | IP |  |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | 4.1.1. | 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.22 | 4.3.1. | 1. Noţiuni fundamentale din teoria măsurătorilor - Mărimi fizice - Unităţi de măsură - Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură - Multiplii şi submultiplii - Procesul de măsurare şi componentele sale | 2 | 1 |  | S1 | S1 |  |  |
| 2 | 4.1.3. | 4.2.15 4.2.16 4.2.17 4.2.18 4.2.19 4.2.20 4.2.21 4.2.22 4.2.23 | 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 4.3.8. | 2. Precizia prelucrării şi a asamblării pieselor - Precizia dimensională - Dimensiuni, abateri, toleranţe - Asamblarea alezajelor cu arborii. Ajustaje - Precizia formei geometrice a suprafeţelor - Precizia poziţiei suprafeţelor - Rugozitatea suprafeţelor Evaluare | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 |  | S2 S3 S4 | S2 S4 |  |  |
| 3 | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 3. Mijloace de măsurare şi control utilizate pentru realizarea pieselor conform documentaţiei tehnice (principii de funcţionare şi caracteristici tehnice) - Măsurarea şi controlul dimensiunilor liniare (definiţie; unităţi de măsură; mijloace de măsurare şi control: măsuri terminale, şublere, micrometre, comparatoare mecanice- comparatoare cu cadran, comparatoare de interior, minimetre, ortoteste, pasametre, aparate cu amplificare optică - optimetru, microscoape de atelier, microscoape universale; metode de măsurare) - Măsurarea şi controlul unghiurilor (noţiunea de unghi, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a unghiurilor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | - Măsurarea şi controlul suprafeţelor (noţiunea de suprafaţă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a suprafeţelor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare) - Măsurarea mărimilor mecanice: - Măsurarea forţelor (noţiunea de forţă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a forţelor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea maselor (noţiunea de masă, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a maselor - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea presiunilor (noţiunea de presiune, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a presiunilor- clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); Evaluare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.2.9. 4.2.10. 4.2.11. 4.2.12. 4.2.13. 4.2.14. 4.2.22 4.2.23 | - Măsurarea mărimilor cinematice: - Măsurarea vitezei (noţiunea de viteză liniară şi unghiulară, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a vitezei - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); - Măsurarea turaţiei (noţiunea de turaţie, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a turaţiei - clasificare, descriere, principiul de funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Măsurarea debitului (noţiunea de debit, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a debitului - clasificare,descriere, principiu funcţionare, părţi componente; metode de măsurare); 3.5. Măsurarea temperaturii (scări de temperatură, unităţi de măsură, mijloace de măsurare şi control a temperaturii - clasificare,descriere |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6. Măsurarea şi controlul filetelor: - Elementele filetelor - Metode de verificare a filetelor - Calibre filetate - Măsurarea şi controlul diametrului mediu la arborii filetaţi cu: micrometru de filete, prin metoda celor trei sârme, cu microscopul universal - Măsurarea şi controlul pasului cu ajutorul microscopului de atelier, al pasametrelor - Dispozitive cu comparator pentru verificarea alezajelor filetate - Măsurarea şi controlul roţilor dinţate - Metode de verificare a roţilor dinţate - Măsurarea şi controlul roţilor dinţate cilindrice: micrometrul de roţi dinţate, şublerul de roţi dinţate, şabloane de roţi dinţate. - Mijloace de măsurat şi verificat mărimi electrice - Aparate analogice pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcţionare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii de măsurare); - Aparate digitale pentru măsurarea mărimilor electrice (principiul general de funcţionare, schema bloc, tipuri constructive, simboluri folosite pentru marcare, caracteristici tehnice şi metrologice, domenii de măsurare); - Multimetre analogice şi numerice; Măsurarea intensităţii curentului electric: unităţi de măsură, metode de măsurare directe şi indirecte, aparate pentru măsurarea intensităţii: ampermetre de curent continuu, ampermetre de curent alternativ, multimetre analogice sau digitale, montarea ampermetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la ampermetre. - Măsurarea tensiunii electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea tensiunii: voltmetre de tensiune continuă, voltmetre de tensiune alternativă, multimetre analogice sau digitale, montarea voltmetrelor în circuit, extinderea domeniului de măsurare la voltmetre. - Măsurarea rezistenţei electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare: directă, indirectă, de comparaţie, aparate pentru măsurarea rezistenţei: ohmetre analogice sau digitale, megaohmetre, multimetre analogice şi digitale. - Măsurarea puterii electrice: unităţi de măsură, metode de măsurare, aparate pentru măsurarea puterii electrice: wattmetre electrodinamice, wattmetre de inducţie. 3.8.8. Măsurarea energiei active: unităţi de măsură metode, măsurare, aparate pentru măsurarea energiei,contoare energie electrică. Norme de SSM, de protecţia mediului si PSI specifice operaţiilor de măsurare şi control utilizatei pentru pieselor conform documentaţiei tehnice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Recapitulare/Evaluare finala |  |  | 3 | S32 |  |  |  |